|  | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Здолбунівської міської ради 11.07.2024 №____ |
| --- | --- |

ЗАХОДИ

з підготовки комунального підприємства «Здолбунівводоканал»

до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025  років

| № п/п | Назва заходів |  | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровідна насосна станція |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревізія, ремонт запірно - регулюючої арматури |  | до 01.09.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 2. | Планово - попереджувальний ремонт вентиляційних систем |  | до 01.09.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці, головний енергетик |  |  |
| 3. | Ревізія, ремонт електричних щитів управління роботою насосних агрегатів |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 4. | Обслуговування електро- двигунів насосних агрегатів |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 5. | Виконання профілактичних робіт на КТП 6/0,4кВ |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 6. | Чистка і огляд повітряних ліній електропередач |  | до 01.07.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 7. | Ревізія силових вимикачів РЛНД на повітряних лініях 6 кВ |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 8. | Підготовка системи електроопалення до опалювального сезону |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 9. | Ремонт зовнішнього освітлення території |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 10. | Проведення профілактичного ремонту електрообладнання |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| Артезіанські свердловини |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт огорожі територій зон санітарної охорони І-го поясу |  | до 01.08.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 12. | Ревізія запірної арматури |  | до 01.08.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 13. | Перевірка і відновлення при необхідності обвалування павільйонів артезіанських свердловин № 13 і № 14 |  | до 01.08.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 14. | Профілактичний ремонт станцій управління глибинними насосами |  | до 01.08.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 15. | Профілактичні роботи на КТП 6/0,4 |  | до 01.08.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 16. | Ремонт і заміна глибинних насосних агрегатів при необхідності |  | до 15.08.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 17. | Проведення профілактичного ремонту електрообладнання |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Ревізія та ремонт запірно -регулюючої арматури |  | до 01.09.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 19. | Ревізія вентиляційних систем |  | до 01.08.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці, головний енергетик |  |  |
| 20. | Ревізія і ремонт насосних агрегатів |  | до 15.08.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 21. | Підготовка системи електро-опалення до опалювального сезону |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 22. | Ревізія і ремонт щитів управління роботою насосних агрегатів |  | до 15.08.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 23. | ППР електродвигунів насосних агрегатів |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 24. | Проведення профілактичного ремонту електрообладнання |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 25. | ТО та налаштування автономних джерел електроживлення |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| Водопровідно-каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ревізія і ремонт пожежних гідрантів |  | згідно графіка ППР | Начальник ремонтної дільниці |  |  |
| 27. | Ревізія і ремонт запірної арматури |  | до 01.09.2024 | Начальник ремонтної дільниці |  |  |
| 28. | Ремонт і підняття горловин оглядових колодязів |  | до 01.09.2024 | Начальник ремонтної дільниці |  |  |
| 29. | Ремонт або заміна мереж - 0,05 км. |  | до 01.09.2024 | Начальник ремонтної дільниці |  |  |
| Дільниця підприємства |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Забезпечення необхідного запасу піску для посипки пішохідних доріжок територій підвідомчих об’єктів |  | до 01.09.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці, начальник ремонтної дільниці |  |  |
| 31. | Підготовка транспорту до роботи в зимовий період |  | до 01.09.2024 | Начальник експлуатаційної дільниці |  |  |
| 32. | Ревізія зовнішнього освітлення території дільниці |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 33. | ППР силових щитів РП |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 34. | Проведення профілактичних випробувань електрообладнання |  | згідно графіка ППР | Головний енергетик |  |  |
| 35. | Проведення профілактичного огляду електрообладнання |  | до 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| 36. | Підготовка системи електроопалення до опалювального сезону |  | До 01.09.2024 | Головний енергетик |  |  |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |  |  | Юрій СОСЮК |  |  |  |  |  |