Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

11.07.2024 №____

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів теплопостачання

комунального підприємства «Здолбунівкомуненергія»                          Здолбунівської міської ради

до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

- Котельня по вул. Шкільна, 40б

- Загальні роботи

  - Покриття стін котельного залу, побутових приміщень вапняним  водоемульсійним розчином - 200 м2.

  - Фарбування технологічного обладнання (трубопроводів, запірної арматури, насосного обладнання) 50 м2

- Теплотехнічна частина

  - Поточний ремонт котлів ТВГ-8 №1 та №2 – 2 шт. з очисткою від сажі та бруду.

  - Ревізія та ремонт економайзера котла ТВГ-8М  №2

  - Ревізія електрообладнання, газового обладнання та обладнання ГРП.

  - Заміна кульових кранів Ду50мм на солерозчиннику  – 4 шт.

  - Заміна голкових кранів котла ТВГ-8М №1 Ду 15 – 2 шт.

  - Заміна кульових кранів на фільтрах хімводоочистки  Ду 15 мм – 4 шт.

  - Заміна крана фільтра Ду50мм для зливу води – 2шт.

  - Заміна болтів запірної арматури в ТК-15 та ТК-17 Ду 150.

  - Повірка засобів  вимірювальної техніки.

- Теплові мережі

  - Ревізія запірної арматури в теплових камерах ( ТК-1 – ТК44).

  - Гідравлічне випробування теплових мереж – 3516,0м.п

- Котельня по вул. Фабрична, 1/2

1. Загальні роботи

1.2 Покриття стін котельного та машинного залу вапняним водоемульсійним розчином.

1.3 Улаштування навісу над градирнями КГУ.

1.4  Облаштування складського приміщення (мурування стін).

2. Теплотехнічна частина

2.1 Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки (КГУ).

2.2 Поточний ремонт котлів КБНГ-2,5 -3 шт., з очисткою від сажі та бруду.

2.3 Ревізія електрообладнання, газового обладнання та обладнання ГРП.

2.4 Ревізія запірної арматури, та  котельного обладнання із послідуючим фарбуванням.

2.5 Ревізія ХВО.

2.6 Повірка засобів  вимірювальної техніки.

3. Теплові мережі

- вул. Б.Хмельницького,

3.1 Ревізія запірної арматури в ТК.

3.2 ТК 10 - ТК 18: заміна подаючого та зворотнього трубопроводів.

- вул. Незалежності

3.3  Ревізія запірної арматури в ТК.

- вул. Фабрична

3.4 Заміна подаючого та зворотнього трубопроводу від ТК 56 до ТК 65.

3.5 Ревізія запірної арматури в ТК.

- вул. Шкільна

3.6  Ревізія запірної арматури в ТК.

3.7  Монтаж засувок в ТК16 та ТК17, підключення теплової мережі.

- вул. Княгині Ольги

3.7 Заміна подаючого та зворотнього трубопроводу від ТК 42 до ТК 55.

3.8 Ревізія запірної арматури в ТК.

-  вул. Василя Жука

3.9 Установка каналізаційного люка -1шт.

- вул. Шевченка

3.10  Ревізія запірної арматури в ТК.

- вул. Лесі Українки

3.11 Ревізія запірної арматури в ТК.

- вул. Гетьмана Мазепи

3.12  Ревізія запірної арматури в ТК.

Гідравлічне випробування теплових мереж.

- Котельня по вул. Шевченка, 202

1. Загальні роботи

1.1 Фарбування вапняним розчином поверхні  стін котельного залу.

2. Теплотехнічна частина

2.1 Ревізія котлів Vitoplex 100PV1 з очисткою екранних труб від сажі – 2шт.

2.2 Ревізія автоматики котлів Vitotronic 100 – 2 шт.

2.3 Ремонт насосного обладнання, ревізія газового обладнання, електрообладнання обладнання хімводоочистки.

2.4 Ревізія запірної арматури.

2.5 Повірка засобів вимірювальної техніки.

3. Теплові мережі

  - Гідравлічне випробування теплових мереж – 82 м. п.

- Котельня по вул. Грушевського, 14

1. Загальні роботи

1.1 Фарбування вапняним розчином поверхні  стін котельного залу.

2. Теплотехнічна частина

2.1 Ревізія котлів КОГВ-96 з очисткою екранних труб від сажі – 2 шт.

2.2 Ревізія автоматики котлів КОГВ-96 – 2 шт.

2.3 Ремонт насосного обладнання, ревізія газового обладнання, електрообладнання, обладнання хімводоочистки.

2.4 Ревізія запірної арматури.

2.5 Повірка засобів вимірювальної техніки.

V.   Котельня по вул. Заводська, 2б

1. Загальні роботи

1.1 Покриття стін котельного та машинного залу вапняним водоемульсійним розчином .

2. Теплотехнічна частина.

2.1 Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки (КГУ).

2.2 Поточний ремонт котлів КБНГ-2,5 -2 шт., з очисткою від сажі та бруду.

2.3 Ревізія запірної арматури, та  котельного обладнання із послідуючим фарбуванням.

2.4 Проведення чистки та огляду фільтрів грубої очистки на котлах та тепломережі в приміщенні котельні.

  - Ревізія електрообладнання, газового обладнання та обладнання ГРП.

  - Ремонт засувки «Батерфляй» Ду200 – 1шт.

2.7 Заміна кранів Ду15 , згона Ду50 на установці ХВО.

2.8 Ремонт фільтра ХВО.

2.9 Повірка засобів  вимірювальної техніки.

3.  Теплові мережі

  - Заміна засувки Ду100 в ТК-36.

  - Заміна вварних кранів Ду50 в ТК-69.

3.3 Ревізія запірної арматури в теплових камерах 2-69.

3.4 Заміна відводів сталевих Ду150 в ТК-14.

3.5  Гідравлічне випробування теплових мереж.

VI.   Котельня по вул. Д. Галицького, 16

1. Загальні роботи

1.1 Покриття стін котельного залу, побутових приміщень вапняним водоемульсійним розчином.

1.2 Фарбування технологічного обладнання (трубопроводів, запірної арматури, насосів) – 20 м2.

2. Теплотехнічна частина

2.1 Поточний ремонт котлів з очисткою від сажі та бруду.

2.3 Ревізія та поточний ремонт насосного обладнання, запірної арматури.

2.4 Ревізія електрообладнання, газового обладнання.

2.5 Повірка засобів вимірювальної техніки.

2.6 Встановлення нового мережевого насоса.

3. Теплові мережі

3.1 Ревізія шарових кранів в ТК-1 - ТК-3.

3.2 Гідравлічне випробування теплової мережі.

VII.   Котельня по вул. Коперника, 65

1. Загальні роботи

1.1 Покриття стін котельного залу, побутових приміщень вапняним водоемульсійним розчином – 20 м2.

1.2 Фарбування технологічного обладнання (трубопроводів, запірної арматури, насосів) .

2.Теплотехнічна частина

2.1 Поточний ремонт котлів з очисткою від сажі та бруду.

2.2 Ревізія та поточний ремонт насосного обладнання, запірної арматури.

2.3 Ревізія електрообладнання, газового обладнання.

2.4 Повірка засобів вимірювальної техніки.

3.Теплові мережі

3.1 Ревізія запірної арматури по тепломережі.

VIII. Котельня по вул. Шкільна, 40

1. Загальні роботи

1.1 Часткове фарбування технологічного обладнання – 50,0 м2

1.2 Фарбування вапняним розчином поверхні стін та котлів – 180,0 м2

2. Теплотехнічна частина

2.1 Поточний ремонт котла КОЛВІ 1000 – 1 шт. з очисткою від сажі та бруду.

2.2 Ревізія насосного обладнання, газового обладнання, електрообладнання, обладнання ХВО.

2.3 Ревізія запірної арматури: засувки Ду 200мм – 4 шт., Ду 150 мм – 11 шт., Ду 125 мм – 1 шт., Ду 100 мм – 12 шт.

3. Теплові мережі

  - Гідравлічне випробування теплових мереж – 1488,0 м.п.

3.2 Ревізія запірної арматури в ТК.

IX.  Котельня по вул. Березнева, 40

1. Загальні роботи

  - Покриття стін котельного залу та  поверхні котлових агрегатів вапняним розчином 110 м2.

  - Фарбування технологічного обладнання (трубопроводів, запірної арматури, насосів 20 м2.)

2. Теплотехнічна частина

2.1 Ревізія котлів з  очисткою  від сажі та бруду.

2.2 Ревізія  запірної арматури: засувок Ду 100 мм – 10 шт. Ду 80мм – 8 шт. Ду 50мм – 12 шт.

2.3 Ревізія газового обладнання.

2.4 Вварювання вставки L=0,1м Ду25 подачі води з солерозчинника.

2.5 Заміна кранів Ду 25 мм – 4 шт. для продувки котлів.

2.6 Повірка засобів вимірювальної техніки.

3. Теплові мережі.

3.1 Ревізія  запірної арматури  в теплових камерах (ТК-1 - ТК -11).

3.2 Гідравлічне випробування  теплових мереж  901 м.п.

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій СОСЮК |  | Юрій СОСЮК |
| --- | --- | --- |