Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

Здолбунівської міської ради

11.07.2024 № ___

План заходів

щодо підготовки об’єктів соціальної сфери управління з гуманітарних питань Здолбунівської міської ради до роботи                                     в осінньо-зимовий період 2024-2025 року

| № з/п | Найменування заходів |  | Термін виконання |  |  | Орієнтовна вартість |  | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здолбунівський ліцей № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сприяти завершенню капітального ремонту приміщення ліцею по вулиці В.Жука.4 | До 01.09.2024 |  |  |  |  |  | Волосик Т.О. |
| 2. | Підготувати об’єкти теплового господарства (тепломережу) до зими відповідно до затверджених графіків | До 01.09.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 3. | Провести ревізію теплової мережі, запірної арматури ліцею | До 15.08.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 4. | Виконати роботу з поточного ремонту приміщень закладу освіти з врахуванням вимог по енергозбереженню | До 15.08.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 5. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ліцею до опалювального сезону 2024-2025 років (акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, паспорт готовності, акт стану готовності, гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії | До 15.07.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 6. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, перевірити технічний стан автоматики | До 15.08.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 7. | Постійно контролювати роботу системи тепло, електро- та водопостачання | Протягом опалюваль- ного сезону |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 8. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей | До 01.10. 2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 9. | Провести утеплення відкритих місць теплотраси, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплової мережі, яка знаходяться на балансі, а також внутрішньо- шкільної системи теплопостачання | До 15.08.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 10. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньо-шкільних систем опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА | До 15.07.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| 11. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчального закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років | До 15.08.2024 |  |  |  |  |  | Мушик В.В. |
| Здолбунівський ліцей № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити план організаційних та ремонтних робіт до початку нового навчального року. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Перевірити роботу системи автономного живлення закладу, забезпечити необхідну кількість паливно-мастильних матеріалів. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Підготувати технічну документацію на приєднання генераторів до електромережі закладу. |  |  | червень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Провести огляд та проведення, за потреби, ремонтних робіт електромережі закладу. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Провести технічний огляд та перевірку контурів заземлення. |  |  | серпень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  | серпень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Перевірити конструкції горища та цілісність покриття, відремонтувати слухове вікно на горищі. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Провести технічну експертизу та перезарядку вогнегасників. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Почистити ринви по периметру закладу (1 поверх) |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Провести повірку контрольно-вимірювальних приладів топкової. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Перевірити димові та вентиляційних канали топкової |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Перевірити систему водопостачання та каналізації, при необхідності провести поточний ремонт. |  |  | липень |  |  |  | Завідувач господарством |
| 13. | Провести огляд будівель та приміщень закладу освіти на відповідність правилам пожежної безпеки, наявності інструкцій по порядку дій у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі) та планів евакуації на кожному поверсі будівель, перевірити стан евакуаційних виходів, стан та можливість відкриття, у разі потреби, запасних виходів і т. ін. |  |  | серпень |  |  |  | Відповідальна особа |
| 14. | Провести огляд будівель, приміщень, комунікацій із складанням акт-дозволів на введення їх в експлуатацію |  |  | до 28.08.2024 |  |  |  | Постійно діюча технічна комісія закладу освіти |
| 15. | Взяти участь у роботі комісії з прийому в експлуатацію закладу освіти, створеної за наказом гуманітарного управління Здолбунівської міської ради |  |  | до 28.08.2024 |  |  |  | Директор |
| Здолбунівський ліцей № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024-2025 |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Ужинська Л.В. |
| 2. | Здійснити частковий ремонт труб системи теплопостачання, часткову заміну радіаторів (при необхідності) |  |  |  | До 01.08.2024 | 50000 |  | Ужинська Л.В. |
| 3. | Перевірити стан горища, даху, провести ремонтні роботи з метою унеможливлення протікання даху спортзалу |  |  |  | До 25.08.2024 | 140000 |  | Ужинська Л.В. |
| 4. | Закупити необхідну кількість енергозберігаючих лампочок |  |  |  | До 25.08.2024 | 10000 |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| 5. | Дерев’яні елементи горищних покриттів будівель (крокви, лати) обробити засобами вогнезахисту |  |  |  | До 25.08.2024 | 100000 |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| 6. | Приміщення обладнати системами протипожежного захисту (автоматичною пожежною сигналізацією) відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежного захисту» |  |  |  | До 25.08.2024 | 300000 |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В |
| 7. | Здійснити часткову заміну електропроводки в підвальному приміщенні корпусу № 2 (пр. Цементників) |  |  |  | До 23.08.2024 | 25000 |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В |
| 8. | Упродовж опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро, та водопостачання |  |  |  | Упродовж опалюваль-ного сезону |  |  | Ковальчук Л.Є., Ужинська Л.В. |
| Здолбунівський ліцей № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити графіки проведення ремонтних та профілактичних робіт. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Перевірити стан утеплення будівлі (горищах, сходових клітинах, підвалі), стан несучих і огороджувальних конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Поновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на теплопроводах згідно вимог |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Скласти акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період , а саме : - акти ревізії запірної арматури; - акти чищення шламовідвідника; - акти промивання (продування) трубопроводу; - акти на гідравлічне випробування трубопроводу; |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Забезпечити наявність експлуатаційних інструкцій з ліквідації аварійних ситуацій системи опалення в навчальному закладі. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Перевірити надійність, стан обліку приладів обліку теплової, електричної енергії та водопостачання. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей, що відкриваються. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Обладнати автоматичною пожежною сигналізацією приміщення ліцею та майстерні (виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення технічних робіт). |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господар ством |
| 9. | Замінити вхідні двері у приміщенні майстерні – 2 шт., та у приміщенні ліцею (запасні виходи) – 3 шт. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господар ством |
| Здолбунівський ліцей № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року |  |  |  | До 01.07.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 2. | Забезпечити виконання заходів програми енергозбереження, передбачених на 2024 рік |  |  |  | Протягом 2024/2025 року |  |  | Мартинюк О.С. |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість газу на опалювальний період |  |  |  | Липень -жовтень 2024 року |  |  | Фахівець з публічних закупівель |
| 4. | Підготувати об’єкти теплового господарства (котельні, тепломережі) до зими відповідно до затверджених графіків |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Більчук В.М. Мартинюк О.С. Дячук І.В. |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладу, перевірити технічний стан вузлів обліку теплової енергії |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів закладу з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 7. | Замінити або відремонтувати газовий котел Sime - 80 |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Мартинюк О.С. Більчук В.М. |
| 8. | Провести навчання штатних кочегарів і операторів з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів, котелень на газовому паливі. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 9. | Провести утеплення відкритих місць тепломереж, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньошкільних систем теплопостачання. Здійснити поточний ремонт покрівлі газової котельні. |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 10. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньошкільних систем опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 11. | Підготувити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ліцею до опалювального сезону 2024-2025 року (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в управлінні Державної інспекції енергетичного нагляду України у Рівненській області |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Керівник закладу освіти Завідувач господарством |
| 12. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 13. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 14. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей за потреби |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Класні керівники, Мартинюк О.С. |
| 15. | Укомплектувати робочі місця у газовій котельні виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 16. | Провести огляд благоустрою і готовності навчального закладу до зимового періоду |  |  |  | З 10.08.2024 по 01.09.2024 |  |  | Мартинюк О.С. |
| 17. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Мартинюк О.С. |
| 18. | За потреби порушити клопотання про виділення коштів на закупівлю генератора у газову котельню школи. |  |  |  | До 20.07.2024 |  |  | Дирекція ліцею |
| 19. | Отримати відповідну консультацію від представників ЖКГ або інших фахових спеціалістів про марку та потужність генератора для потреб котельні. |  |  |  | До 20.07.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський ліцей № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію теплових мереж і запірної арматури, кранів, вузлів обліку теплової енергії |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 2. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ліцею до опалювального періоду 2024-2025 року (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності , акт промивки систем та гідравлічного випробування). |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 3. | Підготувати до зими відповідний інвентар для очищення снігового покриву і льоду та пісок для посипання доріжок |  |  |  | До 15.10.2024 | 500 |  | Колінчасік А.В. Михайлов С.С. |
| 4. | Перевірити все обладнання сантехнічних вузлів каналізаційних і водяних труб на їх справність. |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 5. | Забезпечити проведення вимірювання опору ізоляції струморозподільної мережі, опору петлі фаза-нуль та заземлення з оформленням відповідних актів |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 6. | Виконати перевірку всіх вогнегасників та їх перезарядку |  |  |  | До 04.08.2024 | 7000 |  | Колінчасік А.В. |
| 7. | Перевірити на щільність, закривання зовнішніх дверей та інших місць щодо поступання в приміщення холодного повітря |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Колінчасік А.В. |
| 8. | Укомплектувати робочі місця відповідною оперативною технічною документацією |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 9. | Забезпечити протягом навчального року та опалювального періоду температурний режим в приміщеннях згідно з санітарними нормами. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Колінчасік А.В. Новіцка Л.Я. |
| 10. | Протягом року та опалювального періоду постійно контролювати роботу систем опалення, електропостачання та води із відповідними записами в оперативному журналі |  |  |  | Постійно |  |  | Колінчасік А.В. Курач М.У. |
| 11. | Вести журнал використання та обліку тепла, електроенергії та води із щоденним їх записом, враховуючи щомісячний їх ліміт |  |  |  | Щоденно |  |  | Колінчасік А.В. |
| 12. | Зобов’язати відповідальних працівників ліцею вести щоденний контроль за роботою систем опалення та недопущення їх розмороження |  |  |  | Протягом опалюваль-ного періоду |  |  | Колінчасік А.В. |
| 13. | Провести нараду з класними керівниками і зав. кабінетами та бесіди з учнями щодо бережливого використання тепла, електроенергії та води |  |  |  | До 08.09.2024 |  |  | Гмирак Т.Я. |
| Здолбунівська початкова школа № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати теплове господарство школи до зими. |  |  |  | До 15.08. 2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Провести ревізію теплової мережі. |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Виконати промивку тепломережі закладу освіти. |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Виконати роботи з поточного ремонту закладу освіти. |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Підготуватись до проведення огляду благоустрою і готовності закладу освіти до зими. |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності школи до опалювального сезону 2024-2025 (акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, паспорт готовності, акт стану готовності, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії . |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Провести ревізію і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення. |  |  |  | До 12.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання. |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Виконати промивку водопідігрівачів |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Провести утеплення відкритих місць теплотраси. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Перевірити стан пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| Новомильська гімназія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати проекти наказів про: -Затвердження заходів по підготовці навчального закладу до початку 2024/2025 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. -Організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки; -Організацію роботи з питань збереження життя і здоров”я учнів. |  |  |  | До 10.06.2024 |  |  | Директор |
| 2. | Привести у відповідність документацію: журнали інструктажів, інструкцій, посадових інструкцій іншої документації |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Директор, завідувач господарством |
| 3. | Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння; перезарядити вогнегасники на новий хімічний склад (4 шт.) |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Оглянути будівлі, споруди з метою виявлення аварійних об’єктів, скласти відповідний акт |  |  |  | До 15.06.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Провести поточний ремонт, згідно бюджетних призначень на 2024 рік та враховуючи умови воєнного стану |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Провести перевірку опалювальної системи до опалювального сезону, підготувати на затвердження відповідну документацію по тепловому господарству |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Забезпечити виконання заходів по економії електроенергії, тепла, води |  |  |  | постійно |  |  | Директор |
| 8. | Перевірити справність інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести планову повірку газового сигналізатора |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Провести щорічну перевірку димохода |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Забезпечити достатню кількість бензину для роботи генератора |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Провести навчання відповідальної особи за безпечну експлуатацію генератора |  |  |  | Травень-червень 2024 |  |  | Завідувач господарством |
| П’ятигірська гімназія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити заходів щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року |  |  |  | До 16.05.2024 |  |  | Директор школи |
| 2. | Забезпечити енергозбереження, передбачене на 2024 рік |  |  |  | Протягом 2024 року |  |  | Директор школи |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість палива на опалювальний період |  |  |  | Липень-жовтень 2024 року |  |  | Директор школи |
| 4. | Підготувати об’єкт теплового господарства (котельні, тепломережі) до зими |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів закладу освіти з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 7. | Замінити тамбурні двері на енергозберігаючі. |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 8. | Провести навчання операторів з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор школи |
| 9. | Провести перевірку опору ізоляції |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 10. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньошкільних систем опалення |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 11. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності шкіл до опалювального сезону 2024-2025 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 12. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 13. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних закладів та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 14. | Доукомплектувати пожежний щит, провести ремонт верхньої частини труб, колодязя |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 15. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| 16. | Провести огляд благоустрою і готовності закладу до зимового періоду |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Комісія |
| 17. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор школи, завідувач господарством |
| Новосілківська гімназія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 навчального року, з урахуванням проведених обстежень |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 2. | Забезпечити виконання заходів щодо енергозбереження (утеплення вікон, а при можливості заміна вікон на енергозберігаючі) |  |  |  | Протягом 2024-2025 навчального року |  |  | Директор |
| 3. | Забезпечувати виконання заходів по економії електроенергії, газу, води |  |  |  | Протягом 2024-2025 навчального року |  |  | Директор |
| 4. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладу |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 5. | Перевірити технічний стан пожежних резервуарів, первинних засобів пожежогасіння. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 6. | Забезпечити Держперевірку вимірювальних приладів (газові сигналізатори, лічильники), які встановлені на газових приладах. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 7. | Провести навчання відповідального з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів. (котельні на газовому паливі). |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 8. | Провести утеплення відкритих місць тепломереж, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньошкільній системі теплопостачання. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 9. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньошкільної системи опалення, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 15.06.2024 |  |  | Директор |
| 10. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024-2025 н.р. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) |  |  |  | До 15.06.2024 |  |  | Директор |
| 11. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 12. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчального закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 навчального року |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 12. | Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних закладів та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 н.р. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 13. | Здійснити огляд придатності димових та вентиляційних каналів газових котлів. |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Директор |
| 14. | Придбати магістральний насос топкової на газовому паливі. |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Директор |
| 15. | Придбати та встановити джерела резервного живлення для забезпечення безперебійної роботи закладу та укриття. |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Директор |
| 16. | Провести огляд благоустрою і готовності закладу до зимового періоду. Перевірити справність інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду. |  |  |  | З 15.08.2024 по 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 17. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем газо-, електро- та водопостачання. |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор |
| Глинський ліцей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати об’єкти теплового господарства (котельню, тепломережі) до зимового періоду |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. |
| 2. | Провести ревізію котла в ЗДО, виконати роботи по промивці теплових мереж |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. |
| 3. | Провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів (при наявності) з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НГ1А з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. |
| 4. | Виконати роботи з поточних ремонтів шкільних приміщень і в структурному дошкільному підрозділі з врахуванням вимог по енергозбереженню. |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. |
| 5. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу освіти до опалювального сезону 2024-2025 року |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Цибульська В.О. Касьянчук І.Ю. |
| 6. | Провести перевірку приміщень ліцею та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року. |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Шутяк О.Д. |
| 7. | Здійснити перезарядку і закупівлю вогнегасників |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Здійснити навчання відповідального за електрогосподарство, газове господарство, пожежну безпеку |  |  |  | Липень 2024 |  |  | Цибульська В.О. |
| 10. | Підготувати генератор до роботи, закупити паливно-мастильні матеріали |  |  |  | Серпень 2024 |  |  | Шутяк О.Д. |
| Ільпінська початкова школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати проекти наказів про: - Затвердження заходів по підготовці навчального закладу до початку 2024/2025 навчального року та роботи в осінньо- зимовий період. |  |  |  | До 18.06.2024 |  |  | Завідувач школи |
| 2. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024/2025р.р. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач школи |
| 3. | Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння; перезарядити вогнегасники на новий хімічний склад (4 шт.) |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач школи |
| 4. | Оглянути будівлі, споруди з метою виявлення аварійних об’єктів, скласти відповідний акт |  |  |  | До 01.06.2024 |  |  | Комісія |
| 5. | Провести перевірку опалювальної системи до опалювального сезону, підготувати на затвердження відповідну документацію по тепловому господарству |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач школи |
| 7. | Забезпечити виконання заходів по економії електроенергії, тепла, води |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач школи |
| 8. | Перевірити справність інвентарю для прибирання опалого листя, снігу, льоду |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Двірник |
| 9. | Провести щорічну перевірку димохода |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач школи |
| 10. | Для забезпечення резервним та автономним джерелом живлення створити запас паливно-мастильних матеріалів |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач школи |
| 11. | Провести щорічну повірку газового сигналізатора |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач школи |
| Копитківський ліцей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки школи до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 |  |  |  | До 15.05.2024 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 2. | Забезпечити виконання заходів програми енергозбереження ТГ, передбачених на 2024-2025 |  |  |  | Протягом 2024-2025 року |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 3. | Підготувати об’єкт теплового господарства (котельню, тепломережі) до зими відповідно до затвердженого графіку |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 4. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладів освіти, перевірити технічний стан вузлів обліку енергії |  |  |  | До 15.07. 2024 |  |  | Завідувач господарством Комісія закладу |
| 5. | Виконати роботи з поточного ремонту школи з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 15.08. 2024 |  |  | Технічний персонал закладу |
| 6. | Провести утеплення відкритих місць тепломереж, виконати роботи по профілактиці і ремонту обладнання, теплових мереж, які знаходяться на балансі, а також внутрішньошкільної системи теплопостачання. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством, майстер по ремонту |
| 7. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024-2025 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 15.07.2024 |  |  | Директор, Завідувач господарством Комісія закладу |
| 8. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Завідувач господарством Майстер по ремонту |
| 9. | Провести перевірку стану пожежної безпеки ліцею та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 10. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Відповідальний за ТБ, завідувач господарством |
| 11. | Придбати необхідну кількість твердого палива на опалювальний сезон 2024-2025 |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Директор |
| 12. | Проконтролювати проходження навчання машиністів-кочегарів |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Директор, завідувач господарством |
| 13. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Дзвіночок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Видати наказ про призначення відповідальних осіб за експлуатацію будівель та споруд |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | В.о. директора |
| 2. | Провести повірку манометрів в тепловому вузлі. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024-2025: -промивка теплових пунктів систем теплопостачання -перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв -приведення теплоізоляції о вимог нормативної документації |  |  |  | До 31.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Виконати необхідні ремонтно-профілактичні роботи по підготовці теплового господарства ЗДО до експлуатації в зимовий період 2024-2025 зі здачею за паспортами готовності, Провести весняний та осінній технічні огляди будівлі та споруд |  |  |  | До 15.09.2024 |  |  | Голова комісії |
| 5. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалю- вального сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Забезпечити контроль за проведенням обстеження стану пожежної безпеки закладу та перевірити справність технічних засобів пожежогасіння. Провести перезарядку вогнегасників. |  |  |  | До 28.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Підготувати пісок для посипання доріжок під час ожеледиці |  |  |  | До 01.11.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Провести огляд освітлення та забезпечити заміну непрацюючих електроламп, в групах та на території ЗДО (при потребі) |  |  |  | постійно |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести технічний огляд та перевірити контури заземлення вцілому по закладу |  |  |  | Згідно графіка прове- дення |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Перевірити стан горища, даху, водовідвідних труб (ринв) |  |  |  | Вересень-жовтень 2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Провести інструктаж з працівниками закладу: «Безпека життєдіяльності дітей», «Правила пожежної безпеки» та «Охорона праці» |  |  |  | Вересень- жовтень 2024 |  |  | Вихователь-методист Завідувач господарством |
| 12. | Вживати заходів щодо економії енерго та водоресурсів, дотримання лімітів їх використання |  |  |  | постійно |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скласти угоду ДП «Здолбунівтеплоенергія» на відпуск теплової енергії |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | В.о. директора |
| 2. | Підготовити виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024-2025 (акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, паспорт готовності, акт стану готовності, гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Підготувати тепломережу до роботи в осінньо – зимовий період. |  |  |  | До 15.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Провести ревізію теплоізоляційного покриття в підвальному приміщенні |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Забезпечити безперебійну роботу дизель-генератора (провести необхідну закупівлю дизельного палива). |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Здійснити вогнетривку обробку дерев’яних конструкцій горища. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Усунути недоліки в покрівлі основної будівлі закладу |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести інструктаж з працівниками закладу: «Безпека життєдіяльності дітей», «Правила пожежної безпеки» та «Охорона праці» |  |  |  | вересень, жовтень 2024 |  |  | Вихователь – методист, завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 «Усмішка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити комісію з підготовки теплового господарства закладу до осінньо-зимового періоду 2024-2025 |  |  |  | Червень 2024 |  |  | Директор |
| 2. | Підготувати паспорти і акти технічної готовності до опалювального періоду |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 3. | Тримати на контролі та щоденно подавати показники світла, води, теплової енергії |  |  |  | Постійно |  |  | Заступник директора господарства |
| 4. | Ревізія покрівлі приміщення закладу, забезпечення щільного прилягання до парапетів |  |  |  | Липень 2024 |  |  | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 5. | Провести технічну експертизу вогнегасників, згідно термінів зробити перезарядку вогнегасників |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 6. | Провести повірку манометрів і термометрів |  |  |  | До 15.09.2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 7. | Провести поточний ремонт підвалу (укриття): заміна труб водопостачання, очищення від зайвих предметів |  |  |  | Липень-серпень 2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 8. | Поновити бірки біля кожної запірної арматури із відповідними позначками |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 9. | Проводити щоденний огляд дефектів і поломок у системі опалення та водогону з відміткою у журналі дефектів і поломок |  |  |  | Зведений |  |  | Заступник директора господарства |
| 10. | Ревізія стану внутрішньо-будинкових електромереж та зовнішнього освітлення закладу |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Заступник директора господарства Робітник з комплексного обслуговування |
| 11. | Провести ревізію вентиляційних каналів та решіток |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 12. | Перевірити щільність закривання всіх вхідних дверей |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 13. | Провести аналіз експлуатаційно-технічного стану матеріально-технічної бази, енергетичного обладнання та встановити постійний контроль за його використання |  |  |  | Постійно |  |  | Заступник директора господарства |
| 14. | Суворо дотримуватися лімітів споживання електричної енергії, води, тепла |  |  |  | Протягом опалювального сезону |  |  | Директор |
| 15. | Облаштування укриття для дітей на період сигналу «Повітряна тривога» |  |  |  | Протягом опалювального сезону |  |  | Директор |
| 16. | Зробити ревізію запірної апаратури, фільтрів, теплового вузла |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Заступник директора господарства Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 17. | Провести утеплення фасаду будівлі закладу та ремонт і утеплення даху |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 18. | Провести очищення водостічних труб |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Заступник директора господарства |
| 19. | Здійснювати щоденний огляд системи опалення, електрообладнання, водопостачання |  |  |  | Протягом опалювального сезону |  |  | Заступник директора господарства |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Грайлик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести огляд топкового обладнання, системи опалення та інженерних мереж. |  |  |  | До 28.06.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Провести огляд приладів зовнішньої та внутрішньої систем електричного обладнання та електричних мереж (вводи, робоче електрообладнання, лічильник та інше) |  |  |  | До 28.06.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести технічний огляд та перевірити контур заземлення. |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Директор Завідувач господарством |
| 4. | Провести технічний огляд та перезарядку первинних засобів пожежогасіння. |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Провести заміну старих, непридатних до подальшої експлуатації вогнегасників на нові. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Виконати повірку манометрів та термометрів в системі опалення топкової здо. |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампи в приміщеннях закладу. |  |  |  | До 01.07.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Відрядити на навчання та перевірку знань осіб, відповідальних за газове, електричне господарство. |  |  |  | Червень-серпень 2024 |  |  | Директор |
| 9. | Виконати повірку сигналізатора газу та за необхідності газового лічильника в ЗДО. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Провести огляд розподільчого електричного щита, а також інших приладів електропостачання та забезпечити їх налагодження |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Провести перевірку димових та вентиляційних каналів котельні. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Виконати всі роботи по приведенню будівлі ЗДО в стан, що максимально зменшує витрати тепла |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Бджілка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Електрогосподарство: - виконати заміри опору ізоляції в електроустановках та електропроводки, заземлюючих пристроїв; - провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення |  |  |  | До 31.12.2024 До 31.08.2024 | 9000 |  | Завідувач господарством |
| 2. | Теплове господарство: -підготувати теплове господарство до початку опалювального сезону 2024-2025 років; -виконати промивку та гідравлічне випробування системи центрального опалення; -здійснити частковий ремонт основної каналізаційної труби від приміщення до колодязя; -заповнити акти готовності до опалювального сезону 2024-2025 років згідно вимог нормативно-правових актів |  |  |  | До 31.07.2024 | 24000 |  | Завідувач господарством, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель |
| 3. | Пожежна безпека: -провести навчання всіх учасників навчально-виховного процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювати плани евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій; -наявні вогнегасники направити на технічне обслуговування |  |  |  | До 31.08.2024 До 31.12.2024 | 23000 |  | Завідувач господарством, вихователь-методист |
| 4. | Благоустрій території: -придбати садово-городній інвентар (граблі, відра, віники, лопати для чищення снігу, садові ножиці, щітки); - привести у належний санітарний стан прилеглу територію (впорядкувати та почистити прибордюрну частину дороги, забезпечити своєчасне косіння трави, обрізати кущі, зрізати всохлі гілки дерев, виконати роботи з озеленення (ландшафтний дизайн, оформлення квітників) |  |  |  | До 31.07.2024 |  |  | Завідувач господарством, Двірник, помічники вихователів |
| Новомильський заклад дошкільної освіти (садок) «Барвінок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 01.07.2024 |  |  | Директор |
| 2. | Забезпечити необхідну кількість піску для посипання доріжок на території ЗДО |  |  |  | До 01.11.2024 |  |  | Директор |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість палива на опалювальний період |  |  |  | До 01.10. 2024 |  |  | Директор |
| 4. | Підготувати котельню до опалювального сезону, виконати необхідні поточні ремонти котельного обладнання |  |  |  | До 01.10. 2024 |  |  | Директор |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання ЗДО, перевірити технічний стан вузлів обліку теплової енергії |  |  |  | До 01.10. 2024 |  |  | Директор |
| 6. | Забезпечити первинними засобами пожежогасіння та перезарядка вогнегасників |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 7. | Перевірити технічний стан насосів, водонагрівачів, вимірювальних пристроїв та автоматики. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 8. | Провести навчання машиністів (кочегарів) котельної з правил безпеки при експлуатації котелень на твердому паливі |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 9. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньої системи опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 10. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ЗДО до опалювального сезону 2024-2025 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 11. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 12. | Провести перевірку стану пожежної безпеки ЗДО та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 13. | Підключити генератор до мережі ЗДО |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Працівники закладу |
| 14. | Укомплектувати робочі місця кочегарів необхідною технічною документацією (посадова інструкція з охорони праці, експлуатаційні журнали котлів з вказівками виявлених недоліків) |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 15. | Підготувати ЗДО до огляду благоустрою і готовності закладу до зимового періоду. |  |  |  | З 15.08.2024 по 01.09 2024 |  |  | Директор |
| 16. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюва- львального сезону |  |  | Директор |
| Копитківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів щодо підготовки ЗДО до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 01.07.2024 |  |  | Директор |
| 2. | Перезарядити вогнегасники |  |  |  | Серпень 2024 |  |  | Директор |
| 3. | Забезпечити необхідну кількість палива на опалювальний період |  |  |  | Липень- жовтень 2024 року |  |  | Директор |
| 4. | Підготувати котельню до опалювального сезону |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 5. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання ЗДО |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Директор |
| 6. | Виконати роботи з поточних ремонтів ЗДО з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 7. | Провести навчання машиністів (кочегарів) котельної з правил безпеки при експлуатації газових побутових котлів, котелень на твердому паливі та правил користування генераторами |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 8. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішньої системи опалення, провести гідравлічні випробування систем теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплоустановок та мереж споживачів |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Директор |
| 9. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності ЗДО до опалювального сезону 2024-2025 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Директор |
| 10. | Провести ревізії і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, привести схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 11. | Провести перевірку стану пожежної безпеки ЗДО та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 12. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Працівники |
| 13. | Укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Директор |
| 14. | Підготувати ЗДО до огляду благоустрою і готовності закладу до зимового періоду. |  |  |  | з 15.08.2024 по 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 15. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло, електро та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор |
| 16. | Підключити наявні генератори до мережі ЗДО та котельні |  |  |  | Серпень 2024 |  |  | Директор |
| Здолбунівський центр творчості дітей та юнацтва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробити та затвердити комплекс заходів по підготовці Здолбунівського центру творчості дітей та юнацтва до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 01.06.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Підготувати об’єкти теплового господарства (котельня, тепломережі) до зими відповідно до затверджених графіків |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 3. | Провести ревізію котлів, теплових мереж, запірної арматури, котельного обладнання закладу, перевірити технічний стан вузлів теплової енергії |  |  |  | До 15.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Виконати роботи з поточного ремонту закладу з врахуванням вимог по енергозбереженню |  |  |  | До 01.09.2024 | 10000 |  | Завідувач господарством |
| 5. | Виконати промивку водопідігрівачів і промивку внутрішніх систем опалення, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання, водопідігрівачів з оформленням відповідних актів, згідно з вимогами, передбаченими НТД та НПА з питань технічної та безпечної експлуатації теплових установок та мереж споживачів |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 6. | Підготувати відповідну виконавчу документацію щодо готовності закладу до опалювального сезону 2024-2025 років (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) для погодження в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у Рівненській області |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Провести профілактичний огляд і забезпечити справність роботи електричних щитів освітлення, схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями, перевірити технічний стан автоматики |  |  |  | До 14.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8 8. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести повірку вогнегасників |  |  |  | Серпень 2024 | 8000 |  | Завідувач господарством |
| 1 10. | Провести утеплення вікон та вхідних дверей |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 11 11. | Перевірити комплектування робочих місць виробничого персоналу оперативною та технічною документацією |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Завідувач господарством |
| 13. | Провести повірку газосигналізатора в органах Держспоживстандарту |  |  |  | До 01.10.2024 | 1000 |  | Завідувач господарством |
| 15 14. | Провести повірку манометра |  |  |  | До 01.10.2024 | 700 |  | Завідувач господарством |
| 15. | Виконати повірку та прочистку димових і вентиляційних каналів |  |  |  | До 01.10.2024 | 1500 |  | Завідувач господарством |
| 16. | Заміна аварійних труб водопостачання від центральної мережі у заклад |  |  |  | До 01.09.2024 | 85000 |  | Завідувач господарством |
| 17. | В Вимір опору розтікання |  |  |  | До 01.08.2024 | 3000 |  | Завідувач господарством |
| 18. | Перевірка ізоляції |  |  |  | До 01.08.2024 | 3000 |  | Завідувач господарством |
| Здолбунівська міська станція юних техніків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Затвердити плани заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, із зазначенням шляхів подолання недоліків минулого осінньо-зимового періоду |  |  |  | До 10.06.2024 |  |  | Дяченко С.П. |
| 2. | Утворити та затвердити склад комісії для забезпечення постійного контролю за виконанням заходів щодо забезпечення опалювального сезону в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |  | До 01.06.2024 |  |  | Дяченко С.П. |
| 3. | Передбачати обсяг видатків на опалення, водопостачання, електроенергію з урахуванням зростання цін на енергоносії |  |  |  | При підготовці до роботи в осінньо- зимовий період 2024-2025 |  |  | Дяченко С.П., Малиновська М.В. |
| 4. | Забезпечити розрахунки із підприємствами з теплопостачання, водопостачання, енергопостачання |  |  |  | постійно |  |  | Дяченко С.П., Малиновська М.В. |
| 5. | Встановити жорсткий контроль за економним використанням енергоресурсів, води та витратами на послуги інтернетзв’язку |  |  |  | постійно |  |  | Грушицький С.Б. |
| 6. | Забезпечити виконання гідравлічних випробувань зовнішніх теплових мереж та внутрішньо будинкових систем опалення |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Дяченко С.П., Грушицький С.Б. |
| 7. | Забезпечити проведення необхідних робіт з ремонту та обслуговування будівель, водо-і тепломереж, опалювальних та освітлювальних систем, каналізації |  |  |  | До 15.08.2024 |  |  | Дяченко С.П., Панасюк В.П. |
| 8. | Здійснити технічне обслуговування та, у разі потреби, придбання та монтаж приладів обліку електроенергії та води |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Дяченко С.П. Грушицький С.Б. |
| 9. | Провести утеплення вікон, дверей |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Грушицький С.Б. Панасюк В.П. |
| 10. | Переукласти договори на теплопостачання з відповідними організаціями |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Дяченко С.П. Малиновська М.В. |
| 11. | Перевірити технічний стан електромережі, первинних засобів пожежогасіння, у разі необхідності відремонтувати і доукомплектувати. Здійснити повірку вогнегасників у разі потреби. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Дяченко С.П. Панасюк В.П. |
| 12. | Забезпечення виконання заходів з дотримання правил і вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту |  |  |  | При підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 |  |  | Ольшевський О.І. |
| 13. | Провести позачергові інструктажі з правил техніки пожежної безпеки |  |  |  | До 15.09.2024 |  |  | Ольшевський О.І. |
| Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виконати промивку трубопроводів, провести гідравлічні випробування системи теплопостачання |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 2. | Підготовити відповідну виконавчу документацію щодо готовності КУ «Здолбунівський інклюзивно-ресурсний центр» Здолбунівської міської ради до опалювального сезону 2024-2025 рр. (паспорт готовності, акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період, акт стану готовності, акт промивки трубопроводів, акт гідравлічного випробування) |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 3. | Провести перевірку стану пожежної безпеки закладу та виконати заходи по забезпеченню безаварійної роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 рр. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 4. | Провести огляд благоустрою і готовності території закладу до зими |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Устянчук Н.А. |
| 5. | Протягом опалювального сезону постійно контролювати роботу систем тепло-, електро- та водопостачання |  |  |  | Протягом опалювального сезону |  |  | Устянчук Н.А. |
| 6. | Провести нараду з колективом КУ «Здолбунівський інклюзивно- ресурсний центр» Здолбунівської міської ради щодо бережливого використання тепла, електроенергії та води |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Устянчук Н.А. |
| Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створити комісію, призначити відповідальних осіб |  |  |  | До 03.07.2024 |  |  | Директор |
| 2. | Збір та узагальнення інформацій про хід підготовки до роботи в осінньо-зимових умовах для подальшого надання їх в відповідні інстанції |  |  |  | На вимогу |  |  | Директор |
| 3. | Провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 4. | Забезпечити твердим паливом для опалювання ФАПів та АЗПСМ. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 5. | Провести налагоджувальні роботи з усуненням порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 6. | Забезпечити проведення в установленому порядку спеціального навчання та перевірку знань осіб, які експлуатують теплове і електричне обладнання та газовикористовуючі установки |  |  |  | До 30.10.2024 |  |  | Директор |
| 7. | Забезпечити виконання робіт по гідравлічному випробуванню теплових мереж, систем опалення та гарячого водопостачання на щільність та міцність, провести їх промивку |  |  |  | До 30.10.2024 |  |  | Директор |
| 8. | Виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з'ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 9. | Відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж (при необхідності) |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 10. | Провести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки, вузлів керування, розташованих у теплових пунктах |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 11. | Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань безпечної експлуатації газового господарства, попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій, щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження та енергоефективності в структурних підрозділах Центру |  |  |  | Постійно |  |  | Директор |
| 12. | Готовність закладів до роботи в зимових умовах підтвердити наявністю Паспортів готовності та Актів готовності теплового господарства |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| 13. | Повірка димовентиляційних каналів |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор |
| Здолбунівський центр культури і дозвілля Здолбунівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення повірки вимірювальних приладів (манометри, лічильник), які встановлені на тепловій системі |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 2. | Проведення гідравлічного випробування теплових мереж та систем опалення, гарячого водопостачання (водонагрівачів), із позначенням тиску та результатів випробування |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 3. | Обстеження енергозберігаючих заходів приміщень закладів культури |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 4. | Провести гідропневматичну промивку внутрішньо будинкової системи теплопостачання; |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 5. | Оформити і підписати акти стану готовності систем теплопостачання до роботи в опалювальний період; |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 6. | Провести перевірки опору контурів заземлення та ізоляції електрообладнання |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 7. | Провести обстеження технічного стану будівель закладів культури |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 8. | Провести планові роботи з перевірки димових та вентиляційних каналів |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Директор |
| 9. | Підключення резервних джерел живлення |  |  |  | Протягом опалюваль-ного сезону |  |  | Директор |
| 10. | Придбати дрова для закладів культури філій сіл Орестів та П’ятигори Здолбунівського центру культури і дозвілля Здолбунівської міської ради Рівненської області |  |  |  | До 01.08.2024 |  |  | Директор |
| 11. | Забезпечити заклади культури первинними засобами пожежогасіння, та здійснити перезарядку вогнегасників на новий хімічний склад. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 12. | Провести технічне обслуговування системи газопостачання та газового обладнання. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| 13. | Пройти навчання по Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор |
| Здолбунівська музична школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити комплексну підготовку закладу та актів готовності до опалювального періоду. |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 2. | Провести аналіз стану обліку закладом енергоносіїв, води. |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Заві Завідувач господарством |
| 3. | Провести огляд готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  |  | До 20.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 4. | Провести повірку лічильників обліку енергоносіїв, води. |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 5. | Ужити заходів щодо недопущення відключення закладу від системи централізованого теплопостачання. |  |  |  | Постійно |  |  | Директор, завідувач господарством |
| 6. | Провести поточні ремонти. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 7. | Провести профілактичний огляд віконних рам, кватирок, вхідних дверей |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 8. | Систематично здійснювати огляд будівлі, а саме: стан відмостки, цоколя, фасаду, покрівлі, малих архітектурних форм, доріг тощо та своєчасно усувати виявлені недоліки |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач господарством |
| 9. | Провести ревізію, по мірі необхідності – ремонт системи опалення закладу |  |  |  | До 10.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 10. | Поновити схеми теплових вузлів |  |  |  | До 10.09.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 11. | Підготувати акти готовності інженерних систем до опалювального сезону |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 12. | Залежно від погодних умов, стану розрахунків за отримані комунальні послуги надавати пропозиції щодо встановлення термінів початку та закінчення опалювального сезону |  |  |  | 2024-2025 роки |  |  | Завідувач господарством |
| 13. | Провести ревізію справності електричних вимикачів, проводки, світильників |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 14. | Виконати необхідні ремонтні та профілактичні роботи електромереж |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 15. | При потребі провести повірку лічильників обліку водопостачання |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 16. | Вжити заходів щодо збереження водних ресурсів |  |  |  | Постійно |  |  | Завідувач господарством, колектив школи |
| 17. | Провести профілактичний огляд водозливних труб споруд |  |  |  | До 23.08.2024 |  |  | Завідувач господарством |
| 18. | Заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали |  |  |  | До 30.08.2024 |  |  | Завідувач господарством, Прибиральник територій |
| 19. | Забезпечити систематичне проведення інформаційних та профілактичних заходів щодо збереження тепла, води, електроенергії |  |  |  | Постійно |  |  | Заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувач господарством |
| Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виходячи з наявності коштів, розробити заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року, створити штаби, призначити відповідальних осіб, затвердити заходи наказами по закладу. |  |  |  | До 25.05.2024 |  |  | Директор, інженер |
| 2. | Провести при потребі ремонтні роботи внутрішньої системи теплопостачання корпусів КНП «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦМЛ», ревізію та ремонт запірної, повітря випускної, водозливної арматури та ізоляцію трубопроводів |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 3. | Провести інвентаризацію опалювальних котлів та систем опалення |  |  |  | До 01.07.2024 |  |  | Інженер, завідувач матеріально- технічним забезпеченням |
| 4. | Забезпечити проведення ремонтних робіт приміщень закладу, включаючи заміну, утеплення вікон та дверей, залучаючи кошти різних джерел |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Директор, завідувачі відділень, інженер |
| 5. | Забезпечити впровадження енергозберігаючих заходів та новітніх економічних технологій при проведенні ремонтних робіт. |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Директор, інженер |
| 6. | Забезпечити в повному обсязі розрахунки за спожиті енергоносії. Здійснити аналіз стану споживання енергоносіїв та води |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Головний бухгалтер, інженер |
| 7 | Проконтролювати заготівлю палива в КНП «ЗДОЛБУНІВСЬКА ЦМЛ» |  |  |  | До 01.10.2024 |  |  | Інженер, керівник котельні |
| 8. | Провести обстеження будівель, споруд та інженерних мереж |  |  |  | До 15.11.2024 |  |  | Інженер, провідний інженер з охорони праці, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 9. | Здійснити повірку манометрів, встановлених на теплових мережах ЗЦМЛ |  |  |  | До 12.08.2024 |  |  | Провідний інженер з охорони праці |
| 10. | Забезпечити виконання робіт по промиванню та випробуванню систем тепло- та водопостачання. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 11. | Створити запас інвентарю, необхідного для очищення снігу, в разі виникнення надзвичайної ситуації. |  |  |  | До 15.11.2024 |  |  | завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 12. | Провести технічне випробування котлів та посудин, що працюють під тиском; організувати навчання та атестацію обслуговуючого персоналу. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Інженер, провідний інженер з охорони праці |
| 13. | Провести інвентаризацію наявних автономних джерел живлення та привести їх у відповідний робочий стан, забезпечити запасом палива, а також персоналом для експлуатації. |  |  |  | Постійно |  |  | Інженер, завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 14. | Забезпечити виконання протипожежних заходів. |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 15. | Підготувати автотранспорт до роботи в осінньо-зимовий період. |  |  |  | До 15.10.2024 |  |  | Завідувач матеріально-технічним забезпеченням |
| 16. | Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань безпечної експлуатації газового господарства, попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій, щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я. |  |  |  | Постійно |  |  | Провідний інженер з охорони праці, інженер, фахівець з цивільного захисту |
| 17. | Провести огляд готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року та надати довідку в управління охорони здоров’я. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Комісія огляду готовності по ЗЦМЛ |
| 18. | Готовність закладу до роботи в зимових умовах підтвердити наявністю Паспортів та Актів готовності теплового господарства. |  |  |  | До 01.09.2024 |  |  | Інженер |

Комунальне некомерційне підприємство «Здолбунівська стоматологічна поліклініка» Здолбунівської міської ради

| № | Перелік та зміст заходів | Терміни виконання |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Провести утеплення вікон та дверей. Забезпечити впровадження енергозберігаючих заходів та новітніх економічних технологій. | До 25.08.2024 |  | Директор |
|  | Забезпечити в повному обсязі розрахунки за спожиті енергоносії. Здійснити аналіз стану споживання енергоносіїв та води. | До 25.08.2024 |  | Директор |
|  | Провести обстеження будівлі поліклініки, інженерних мереж. | До 01.10.2024 |  | Директор |
|  | Провести ремонтні роботи запірної арматури та роботи по ізоляції трубопроводів | До 25.08.2024 |  | Директор |
|  | Виконати роботи по промиванню та випробовуванню систем тепло- та водопостачання. | До 25.08.2024 |  | Директор |
|  | Продовжити роботу по облаштуванню стоматологічної поліклініки для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. | постійно |  | Директор |
|  | Забезпечити виконання протипожежних заходів. | До 10.10.2024 |  | Директор |
|  | Провести в закладі інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань безпечної експлуатації газового господарства, попередження виникнення пожеж, аварійних та надзвичайних ситуацій, щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження та енергоефективності. | постійно |  | Директор |
|  | Забезпечити наявність необхідного інструменту для прибирання проходів та піску для посипання доріжок в зимовий період | До 05.10.2024 |  | Директор |
|  | Провести огляд готовності закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Надати довідку та Акт готовності теплового господарства в управління охорони здоров'я облдержадміністрації. | 05.09.2024 |  | Директор |
|  | Готовність закладів до роботи в зимових умовах підтвердити наявністю актів готовності теплового господарства | До 01.09.2024 |  | Інженер |

Здолбунівська публічна бібліотека

| № | Перелік та зміст заходів | Терміни виконання |  | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розробити та затвердити заходи з підготовки бібліотечних приміщень до роботи взимку | До 01.06.2024 |  | Директор |
|  | Провести поточні ремонти | Травень- жовтень 2024 року |  | Директор |
|  | Забезпечити опалення підвідомчих бібліотечних приміщень в зимовий період | Травень- листопад 2024 року |  | Директор |
|  | Контролювати облік споживання енергоносіїв та води, не допускати відхилення від науково-обґрунтованих показників споживання енергоносіїв, провести аналіз стану їх обліку, домогтися дотримання лімітів | Щомісяця та щодня (в опалювальний період) |  | Директор |
|  | Провести ревізію та ремонт запірної арматури, ремонт систем опалення тощо, скласти паспорти та акти готовності, забезпечити їх здачу Держенергонагляду | До 14.08.2024 |  | Керівники бібліотечних закладів |
|  | Провести необхідні ремонтні роботи зовнішніх та внутрішніх систем опалення | II-III квартал 2024 року |  | Керівники бібліотечних закладів |
|  | Забезпечити своєчасне укладання договорів з енергопостачальниками | 2024 року |  | Директор |
|  | Продовжувати впровадження енергозберігаючих заходів: влаштування енергоефективних джерел освітлення | 2024 року |  | Керівники бібліотечних закладів |
|  | Забезпечити 100% оплату за спожиті енергоносії | щомісяця |  | Директор |
|  | Забезпечити виконання приписів Держпожохорони, Держгірпромнагляду, Держенергонагляду та інше | 2024 року |  | Керівники бібліотечних закладів |
|  | Забезпечити проведення інформаційно – роз'яснювальної роботи щодо необхідності вжиття заходів з енергозбереження в побуті та суспільному споживанні енергоносіїв | постійно |  | Директор |
|  | Про проведену роботу інформувати Здолбунівську пубдічну бібдіотеку | 05 та 20 числа щомісяця протягом опалюваль- ного сезону |  | Керівники бібліотечних закладів |

| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрій СОСЮК |  | Юрій СОСЮК |
| --- | --- | --- |