2025

Муніципальний

хххххххххххххгромадидо 2030 року

Додаток 1

Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку

Здолбунівської міської територіальної громади

на період до 2030 року

Розроблено на виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність»

### Деталізовані технічні характеристики та опис основних проєктів Муніципального енергетичного плану Здолбунівської громади

- Теплопостачання та модернізація котелень

## 1.1. Реконструкція теплових мереж КП КП «Здолбунівкомуненергія»

### Основні технічні рішення:

- демонтаж зношених сталевих трубопроводів;

- заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби (ПІТ);

- використання пінополіуретанової ізоляції;

- встановлення сучасної запірної арматури;

- впровадження системи аварійної сигналізації;

- гідравлічне балансування систем теплопостачання.

### Очікувані технічні результати:

- зменшення втрат теплової енергії з 20–30% до 5–8%;

- скорочення аварійності мереж;

- підвищення надійності теплопостачання;

- зменшення споживання природного газу;

- підвищення якості послуг теплопостачання.

### Очікувані KPI:

- економія теплової енергії — до 15–20%;

- скорочення викидів CO₂;

- зменшення витрат на ремонтні роботи;

- підвищення терміну експлуатації мереж до 25–50 років.

  - Капітальний ремонт та заміна котлів

### Технічні заходи:

- демонтаж фізично зношених котлів;

- встановлення сучасних енергоефективних котлів;

- автоматизація процесів горіння;

- модернізація насосного обладнання;

- встановлення систем регулювання теплового навантаження.

### Очікуваний ефект:

- підвищення ККД котельного обладнання;

- скорочення споживання природного газу;

- зменшення експлуатаційних витрат;

- підвищення стабільності теплопостачання.

## 1.3. Встановлення когенераційних установок

### Основні параметри:

- потужність когенераційних установок — 600 кВт;

- одночасне виробництво теплової та електричної енергії;

- можливість роботи в умовах аварійного електропостачання.

### Очікувані результати:

- підвищення енергоефективності систем теплопостачання;

- скорочення витрат на електроенергію;

- підвищення енергетичної безпеки громади;

- зменшення викидів парникових газів.

# 2. Водопостачання та водовідведення

## 2.1. Модернізація насосного обладнання КП КП «Здолбунів-водоканал»

### Основні заходи:

- заміна насосних агрегатів на енергоефективні;

- встановлення частотних перетворювачів;

- модернізація систем керування насосними станціями;

- автоматизація технологічних процесів.

### Очікувані результати:

- скорочення споживання електроенергії;

- підвищення надійності роботи систем;

- зменшення аварійності;

- стабілізація тиску у мережах.

### Орієнтовні KPI:

- економія електроенергії — 15–25%;

- скорочення експлуатаційних витрат;

- зменшення втрат води.

# 3. Енергоефективність муніципальних будівель

## 3.1. Термомодернізація будівель

### Основні заходи:

- утеплення фасадів;

- утеплення дахів та цоколів;

- заміна вікон і дверей;

- модернізація внутрішніх інженерних мереж;

- встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП);

- балансування систем опалення.

### Очікувані результати:

- скорочення споживання теплової енергії;

- підвищення комфорту в приміщеннях;

- зменшення витрат на опалення;

- покращення енергетичних характеристик будівель.

### Орієнтовний ефект:

- скорочення споживання теплової енергії — 25–40%;

- зменшення викидів CO₂.

## 3.2. Модернізація систем освітлення

### Технічні рішення:

- заміна ламп розжарювання на LED-світильники;

- встановлення датчиків руху;

- впровадження автоматичних систем керування освітленням.

### Очікувані результати:

- скорочення споживання електроенергії;

- збільшення строку служби освітлювального обладнання;

- зменшення витрат на обслуговування.

### Орієнтовний ефект:

- економія електроенергії — 40–60%.

# 4. Відновлювані джерела енергії (ВДЕ)

## 4.1. Встановлення сонячних електростанцій

### Основні технічні характеристики:

- встановлення дахових та наземних СЕС;

- використання мережевих інверторів;

- можливість роботи у режимі власного споживання.

### Очікувані результати:

- заміщення електроенергії з традиційних джерел;

- скорочення витрат на електроенергію;

- зменшення викидів CO₂;

- підвищення енергетичної незалежності.

### Орієнтовні KPI:

- збільшення частки ВДЕ;

- скорочення споживання електроенергії з мережі;

- скорочення парникових викидів.

# 5. Поводження з відходами

## 5.1. Розвиток системи управління відходами

### Основні заходи:

- придбання контейнерів для роздільного збору;

- оновлення техніки для полігону;

- рекультивація сміттєзвалища;

- впровадження системи сортування відходів.

### Очікувані результати:

- покращення екологічного стану громади;

- зменшення обсягів захоронення відходів;

- збільшення рівня переробки сміття;

- скорочення негативного впливу на довкілля.

# 6. Енергетичний менеджмент та моніторинг

## 6.1. Впровадження системи енергоменеджменту

### Основні заходи:

- створення системи енергомоніторингу;

- щотижневий облік енергоресурсів;

- аналіз споживання енергії;

- підготовка енергетичних звітів;

- проведення мотиваційних та навчальних заходів.

### Очікувані результати:

- підвищення ефективності управління енергоспоживанням;

- оперативне виявлення перевитрат;

- формування системи енергетичного планування;

- скорочення витрат на енергоресурси.

### Орієнтовний ефект:

- економія енергоресурсів — 5–10% без значних капіталовкладень.

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ

| Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання, роки | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансува-ння, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заміна котлів | Заміна існуючих твердопаливних котлів на котли, які працюють на альтернативних видах палива. | 2025-2026 | Міська рада | Міський бюджет, інші джерела | Згідно проєктних пропозицій | Економія енергоносіїв та бюджетних коштів |
| Модернізація існуючих систем опалення | Модернізація існуючих систем опалення в закладах освіти громади на енергоефективні. | 2025-2026 | Міська рада | Міський бюджет, інші джерела | Згідно проєктних пропозицій | Економія енергоносіїв та бюджетних коштів |
| Енергетичний менеджмент | Впровадження системи енергетичного менеджменту в Здолбунівській територіальній громаді. | 2025-2026 | Міська рада | Міський бюджет, інші джерела | 20 | Економія енергоносіїв та бюджетних коштів |
| Реконструкція систем водопостачання та водовідведення | Реконструкція систем водопостачання та водовідведення | 2025-2027 | Міська рада | Міський бюджет, інші джерела | 100 | Забезпечення населення якісною питною водою у достатній кількості, відновлення цілодобового водопостачання для громади. |
| Впровадження системи управління відходами в громаді | Розроблення місцевої плану управління відходами на території Здолбунівської громади | 2025-2026 | Міська рада | Міський бюджет, інші джерела | Згідно проєктних пропозицій | Покращення екологічного стану навколишнього середовища нашої громади, зокрема зниження забруднення ґрунтових вод та повітря. |
| Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах | Заміна ламп розжарювання на енергоощадні | 2025-2030 | Міська рада | Міський бюджет, інші джерела | 20 | Зменшення використання електроенергії |
| Впровадження енергозберігаючих заходів в приватних помешканнях | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітинах та у власних приміщеннях мешканців будинків і квартир | 2025-2030 | Міська рада | Приватні кошти | 10 | Зменшення використання електроенергії |
| Часткова термомодернізація житлових будівель | Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, заміна вікон на сходових клітинах, відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж | 2025-2030 | Міська рада | Приватні кошти | 100 | Зменшення використання енергетичних ресурсів |
| Використання сонячної енергетики | Встановлення приватних сонячних електричних станцій | 2025-2030 | Міська рада | Приватні кошти | 50 | Заміщення використання енергетичних ресурсів ВДЕ |
| Впровадження енергоефективних заходів у освітленні приміщень та освітленні прилеглої території третинного сектора | Заміна електричних ламп на LED лампи та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору | 2025-2030 | Міська рада | Приватні кошти | 10 | Зменшення використання електроенергії |
| Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне у третинному секторі | Заміна існуючого технологічного обладнання на більш енергоефективне | 2025-2030 | Міська рада | Приватні кошти | 10 | Зменшення використання електроенергії |
| М’які просвітницькі заходи | Проведення різноманітних тренінгів, навчань, виготовлення спеціалізованої літератури | 2025-2030 | Міська рада | Бюджет ТГ, державний бюджет та інші | 10 | Скорочення викидів від упровадження інформаційно просвітницьких заходів |
| Озеленення | Вирощування енергетичних рослин | 2025-2030 | Міська рада | Бюджет ОТГ, державний бюджет та інші | 100 | Скорочення викидів від упровадження інформаційно просвітницьких заходів |
| Переведення закладів освіти на альтернативні види палива | Придбання котлів з використанням різних видів палива та енергії (за винятком природного газу) для комунальних закладів освіти | 2025-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 200 | Сприяння економії енергетичних та фінансових ресурсів |
| Встановлення інверторної системи кондиціювання | Встановлення інверторної системи кондиціювання в бюджетних будівлях | 2025-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 100 | Сприяння економії енергетичних фінансових ресурсів |
| Встановлення інверторної системи кондиціювання в бюджетних будівлях | Поточне утримання, роботи з реконструкції зовнішнього освітлення з застосування технологій та елементів енергозберігання та встановлення нових ліній, там де вони відсутні: оплата електроенергії, закупка інвентарю, замінних матеріалів, запчастин та обладнання | 2025-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 50 | Підвищення рівня комфорту для населення громади, забезпечення безпечних умов пересування |
| Запровадження системи енергомоніторингу в муніципальних будівлях | Удосконалення ІСЕ, щотижневий облік муніципальних будівель, мотиваційні заходи серед хауз-майстрів | 2025-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 100 | Сприяння економії енергетичних фінансових ресурсів |
| Заміна глибинного насоса та станції керування на свердловині №8а на більш енергоефективний | Захід дозволить економити спожиту електроенергію та забезпечить надійність технологічного процесу підйому води | 2026-2027 | КП “Здолбунів-водоканал” | Власні кошти | 200 | Сприяння економії енергетичних фінансових ресурсів, забезпечення безперебійної роботи централізованої системи водопостачання |
| Заміна прямого пуску насосної установки №2 на станцію керування насосним агрегатом з перетворювачем частоти на КНС-3 | Захід дозволить економити спожиту електроенергію та забезпечить надійність та безперебійність технологічного процесу збору та транспортування стічних вод | 2026-2030 | КП “Здолбунів-водоканал” | Власні кошти | 300 | Сприяння економії енергетичних фінансових ресурсів, забезпечення безперебійної роботи централізованої системи водовідведення |
| Заміна насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях на більш енергоефективні | Захід дозволить економити спожиту електроенергію та забезпечить надійність технологічного процесу збору та транспортування стічних вод | 2026-2030 | КП “Здолбунів-водоканал” | Власні кошти | 600 | Сприяння економії енергетичних фінансових ресурсів, забезпечення безперебійної роботи централізованої системи водовідведення |
| Рекультивація сміттєзвалища | Дозволить відновити територію після використання іі як місця для захоронення відходів. | 2026-2030 | Міська рада | Бюджет ТГ, державний бюджет та інші | Згідно проєкту | Має велике екологічне, економічне та соціальне значення |
| Придбання контейнерів | Поліпшення системи збору відходів, розвиток системи роздільного збору, покращення санітарного стану. | 2026-2030 | Міська рада | Бюджет ТГ, державний бюджет та інші | 350 | Забезпечення зручного та впорядкованого збирання сміття на території громади, сприяє сортуванню відходів, підвищення рівня перероблення сміття та ін. |
| Придбання бульдозера | Підвищення ефективності робіт на полігоні або сміттєзвалищі, поліпшення екологічного стану, економічна доцільність, соціальний ефект | 2026-2030 | Міська рада | Бюджет ТГ, державний бюджет та інші | 3500 | Забезпечення якісного ущільнення та пересипання відходів, полегшення формування та вирівнюванню шарів сміття і грунту, зменшення утворення шкідливих викидів і неприємного запаху, зменшення ризиків займання або просідання відходів |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Реконструкція теплової мережі від котельні по вул. Березнева, 40 | 1. Реконструкція теплових мереж Демонтаж старих систем: Вилучення зношених сталевих труб та залишків зруйнованої скляної вати. Прокладання ПІТ-труб: Використання попередньо ізольованих труб (труба в трубі), де між сталевою робочою частиною та захисним поліетиленовим кожухом уже залитий пінополіуретан. Встановлення системи аварійної сигналізації (САС): Усередині ізоляції проходять мідні дроти. Якщо десь станеться витік або потрапить волога, диспетчер миттєво побачить місце аварії на моніторі з точністю до 1 метра. Заміна запірної арматури: Встановлення нових кранів, що дозволяють перекривати лише окремі ділянки, а не весь район у разі потреби. | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 7986,5 | 1. Економічний ефект та ресурсозбереження -Зниження втрат тепла: Старі труби в мінеральній ваті втрачають до 20-30% енергії по дорозі до споживача. Сучасні попередньо ізольовані труби (ПІТ) знижують ці втрати до 3-5%. -Економія палива (газу): Менше втрат у мережі — менше газу потрібно спалити котельні КП «Здолбунівкомуненергія» для підтримання потрібної температури у квартирах. -Зменшення витоків води: Нові мережі мінімізують втрати спеціально підготовленої (хімічно очищеної) води, що знижує витрати на водопостачання та хімводоочистку. 2. Надійність та стабільність -Мінімізація аварій: Нові труби мають термін експлуатації 25-50 років. Це означає відсутність розривів посеред зими та екстрених розкопок. -Система моніторингу: Сучасні ПІТ-труби оснащені сигналізацією (дротами під ізоляцією), яка дозволяє точно визначити місце можливого пошкодження ще до того, як вода вийде на поверхню. 3. Якість послуг для мешканців -Покращення температурного режиму: До кінцевих споживачів (особливо у віддалених будинках) доходитиме теплоносій вищої температури. -Гідравлічне балансування: Реконструкція дозволяє вирівняти тиск у системі, щоб і перший, і останній будинок на гілці отримували однакову кількість тепла. |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Капітальний ремонт з заміною котла котельні за адресою: вул. Заводська, 2Б |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 3978,0 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Фабрична, 1/2 |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 66538,9 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Заводська, 2Б |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 46252,5 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Реконструкція теплової мережі від котельні по вул.Шкільна, 40Б |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 28851,8 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Капітальний ремонт з заміною котла котельні за адресою: вул. Шкільна, 40Б |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 17547,5 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Капітальний ремонт з заміною котла котельні за адресою: вул. Фабрична, 1/2 |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 7656,2 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки потужністю 600 кВт за адресою: вул. Шкільна, 40. |  | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 12367,3 |  |
| Комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія», Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки потужністю 600 кВт за адресою: вул. Шкільна, 40б | Підвищення ефективності робіт на полігоні або сміттєзвалищі, поліпшення екологічного стану, економічна доцільність, соціальний ефект | 2026-2030 | Міська рада | Міський бюджет | 15870,9 | Забезпечення якісного ущільнення та пересипання відходів, полегшення формування та вирівнюванню шарів сміття і грунту, зменшення утворення шкідливих викидів і неприємного запаху, зменшення ризиків займання або просідання відходів |